Приложение 4.1

УЧАСТОК «ВОДОПРОВОДНО–КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Участок водопроводно-канализационного хозяйства руководствуется в своей деятельности правилами пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденными Совмином Республики Беларусь от 30.09.2016 № 788 (с изменениями и дополнениями от 20 декабря 2017 № 982; изменения и дополнения от 23 октября 2019 №713) и другими нормативными правовыми актами.

Списочная численность обслуживающего персонала участка ВКХ по состоянию на 31.12.2022 составила всего 45 человек, в том числе: 1 начальник участка, 4 мастера, 1 техник по учёту, 1 заведующий лаборатории.

На балансе состоит 35 водопроводов, из них 34 шт. в сельской местности. Количество уличных водоразборов 12 ед., количество водонапорных башен 23 ед., в т. ч. на селе 21 ед. Количество   резервуаров чистой воды (РЧВ) 6 шт.: водозабор №1 – 2 шт., водозаборе №2 - 2 шт. В настоящее время 2 РЧВ на селе законсервированы.

Количество артезианских скважин в эксплуатации – 64 шт., в т.ч.: в городе - 8 шт., в сельской местности – 56 шт. Количество станций обезжелезивания всего 15 шт., в т. ч. в городе – 2 шт.,  в сельской местности – 12 шт. и 1 шт. находится в военном городке «Ворняны».  Количество повысительных насосных станций – 3 шт.

Протяжённость водопроводных сетей по городу всего 56,10 км, в т. ч.: внутриквартальной и внутридворовой – 24,21 км, уличной водопроводной – 11,98 км, водоводов – 19,91 км.

Протяжённость водопроводных сетей по селу всего 80,69 км, в т. ч. внутриквартальной и внутридворовой – 20,87 км, уличной водопроводной – 34,38 км, водоводов – 25,61 км.

Производственная мощность артезианских скважин составляет всего 8720,0 тыс. м³/год, в том числе на селе - 7427,95 тыс. м³/год. Производственная мощность станции обезжелезивания №1 (город) – 4700 м³/сут., станции обезжелезивания №2 (город) – 2400 м³/сут., станции обезжелезивания в аг. Ворняны – 15 м³/час, п. Гудогай – 15 м³/час, аг. Ворона – 5 м³/час, аг. Михалишки – 15 м³/час, в/ч Ворняны - 6 м³/час, аг. Кемелишки-6 м³/час, аг. Трокеники - 4м³/час, аг. Палуши – 9 м³/час, аг. Гервяты – 11 м³/час, аг. Старачанка – 5 м³/час, аг. Рытань - 6 м³/час, аг. Подольцы - 2 м³/час, аг. Рымдюны – 3 м³/час.

Лимит забора воды из подземных источников в год составляет: город – 1215,4 тыс. м³, село – 266,1 тыс. м³.

По итогам 2022 года добыча воды составила 1192,8 тыс. м³. в т. ч. направлено на технологические нужды – 35,35 тыс. м³ или 2,96 %. Потери в сетях составили 142,78 тыс. м³ или 11,97 % к предельно допустимым 12 %. Реализовано воды всего 1014,67 тыс. м³, в т.ч. собственным структурным подразделениям – 40 тыс. м3.

За 2022 год фактическая себестоимость 1 м3 воды составила 1,2120 руб. по отношению к установленной ПРЦ 1,2121 руб. на 1 м3 и к себестоимости прошлого года 1,0442 руб. за 1 м3.

Количество очистных сооружений – 13 шт., из них на селе – 12 шт. Количество КНС на балансе – 24 шт., в т.ч. на селе – 12 шт. Общая протяжённость канализационных сетей всего 117,95 км, в т. ч.: главного коллектора – 21,98 км, уличной и канализационной сети – 15,95 км, внутриквартальной и внутри дворовой сети – 80 км.

Лимит сброса сточных вод в год составляет: город – 1602,8 тыс. м³, село - 41,5 тыс. м³.

За 2022 год реализация сточных вод составила всего 806,69 тыс. м3, в т.ч. собственным структурным подразделениям – 6,85 тыс. м3. Фактическая себестоимость 1 м3 стоков составила 1,1617 руб. к установленной  ПРЦ 1,1618 руб. на 1 м3 и к себестоимости прошлого года 0,9948 руб. за 1 м3.

В течение 2022 года на артезианских скважинах заменены 11 глубинных насосов, промыто 54 км. водопроводных сетей и 40 км. канализационных сетей. После передачи на баланс Островецкого РУП ЖКХ артезианской скважины в аг.Михалишки (ДРСУ) собственными силами произведены работы по  ограждению первого пояса зоны санитарной охраны. Произведена замена фекальных насосов на КНС в аг.Палуши, аг.Рытань, аг.Михалишки.

В 2022 году на баланс предприятия приняты: водопроводные сети, водонапорная башня и скважина от КСУП «Ворняны» (Сельхозхимия), водопроводные сети от КСУП «Гервяты» (д.Митюны).

Проведена модернизация сетей водоснабжения по ул.Ленинской от ПГ-7 до ПГ-10 – 0,284 км. и модернизация сетей водоснабжения по ул.Набережная - ул.Октябрьская - 0,123 км. в г. Островец.

По итогам 2022 года средний процент обеспечения городского и сельского населения централизованной системой водоснабжения, находящейся на обслуживании предприятия, составил 64,33 %, а централизованной системой водоотведения – 43,62 %. Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества  составил  94,83 %.

С целью дальнейшего улучшения качества питьевой воды на 2023 год запланировано:

-    строительство станций обезжелезивания в д. Ольховка.

- модернизация водопроводных сетей в аг.Рытань, аг.Кемелишки, д.Быстрица.

- модернизация канализационных сетей в г.Островец, ул.Октябрьская – пер.Октябрьский.

- продолжить работу по отбору чистой воды на химико-бактериологический анализ.

- продолжить работу по приёму-передаче на баланс РУП ЖКХ объектов водоснабжения, находящихся в сельских населённых пунктах, согласно утверждённого графика.

Балансовая стоимость основных средств участка ВКХ на 31.12.2022 составила 45 866,30 тыс. руб., остаточная стоимость – 35 526,45 тыс. руб. Износ основных средств составляет 22,5 %.