**Памятка жильцу общежития по правилам эксплуатации
систем пожарной автоматики.**

Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – система пожарной автоматики, система ПА) предназначена для раннего обнаружения пожара и оповещения о нем людей, а также для передачи информации в МЧС, что позволяет спасти жизни, предотвратить распространение огня и минимизировать ущерб имуществу.

Система ПА, как правило, состоит из дымовых пожарных извещателей, установленных в жилых помещениях и коридорах, а также тепловых пожарных извещателей, установленных в общих кухнях.

**Дымовые пожарные извещатели чувствительны и срабатывают при малейшем попадании дыма, пыли, пара, аэрозоля, а также в случае проникновения внутрь насекомых.**

Для недопущения ложных срабатываний систем ПА **необходимо**:

1. Перед проведением ремонтных работ (с выделением пыли), необходимости демонтажа пожарных извещателей, проинформировать ответственное должностное лицо общежития.
2. Не допускать парообразование (при приготовлении пищи и т.п.) вблизи расположения дымовых пожарных извещателей. Проветривать помещения при приготовлении пищи.
3. Поддерживать систему вентиляции в жилых помещениях в исправном состоянии.
4. Не пользоваться аэрозольными средствами (дезодоранты, лаки для волос и др.) вблизи дымовых пожарных извещателей.
5. Следить за чистотой в жилых помещениях. При появлении насекомых (тараканы и т.п.) проводить дезинсекцию помещений.

**Запрещается:**

1. Курение вне специально отведенных мест.
2. Нажимать на ручные пожарные извещатели при отсутствии признаков пожара.
3. Демонтировать пожарные извещатели и звуковые оповещатели, окрашивать их, закрывать извещатели устройствами, препятствующими их нормальному функционированию.

**Внимание!** *Регулярные ложные срабатывания системы пожарной автоматики снижают бдительность проживающих, в связи с чем ее сработка вследствие реального пожара может быть ошибочно воспринята как ложная тревога.*

*В случае сработки системы ПА необходимо без паники приступить к эвакуации из здания, двигаясь по ближайшим путям эвакуации к эвакуационным выходам согласно плану эвакуации.*

**За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.**